Załącznik do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia ( OPZ ) oraz wymagania Zamawiającego

do zapytania ofertowego na:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ( GOSiR ) W OŻAROWIE MAZOWIECKIM NA ROK 2021  ,

DOTYCZĄCA:

Cz. A   SUBSTYTUTÓW NIEZBĘDNYCH DO  UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

W  TECHNOLOGII WAPOTEC®SYSTEM

Cz. B    ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO UZDATNIANIA WODY ORAZ ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI BASENOWYCH

- CPV – 24.96.20.00-5: Chemikalia do uzdatniania wody

24.31.22.20-2: Podchloryn sodu

33.63.16.00-8: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne,

# 1. Dane Zamawiającego - nazwa i adres

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim

ul. Szkolna 2A

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel/fax: 22 721 03 29

NIP: 118-18-20-924

REGON: 146392585

e-mail: plywalnia@ozarow.maz.pl,

# https://gosir.ozarow-mazowiecki.pl

# Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać/przesłać do dnia 21 - 12 - 2020 r. do godz. 12.00 w  siedzibie Zamawiającego w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2A, I piętro pok. 110 lub emailem na adres: straczyk210@gmail.com

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 21 - 12 - 2020 r.  o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w

budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2A,

I piętro pok. 110

# 2. Przedmiot zamówienia – opis oraz informacje ogólne.

2.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części A oraz B.

Każdy z wykonawców ma prawo złożenia po jednej ofercie na dowolną liczbę części.

2.2 Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa środków chemicznych na rok 2021 do GOSiR w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Szkolnej 2A, dotycząca:

Cz.A*

Substytutów niezbędnych do uzdatniania wody basenowej w  technologii WAPOTEC®SYSTEM

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy substancji:

1. HydroSan  lub równoważny

Opis substancji  –  glinian kwasu krzemowego, środek wspomagający koagulację poprzez przesunięcie Potencjału Zeta, co powoduje szybszą hydrolizę a tym samym lepsze i mocniejsze kłaczkowanie.

Planowane zapotrzebowanie: 1450 litrów w roku 2021.

2. HydroXan -  Tetrachlorodekaoksid lub równoważny

Opis substancji  –  oksydacyjny środek umożliwiający utworzenie w chlorowanej wodzie bezpiecznego dwutlenku chloru i pozwalający uniknąć  zasolenia chlorynami i chloranami. W wodzie powstaje mieszanka chloru i dwutlenku chloru, która sprzyja chlorującemu działaniu (szybsze niszczenie  bakterii)  i zmniejsza ilość niepożądanych produktów ubocznych reakcji chloru (brak chloroamin oraz związków chloru z produktami moczu).

Środek musi posiadać TCDO® będący istotą patentu Bergera .

Planowane zapotrzebowanie:  540 litrów w roku 2021.

3. WapoFloc lub równoważny

Opis substancji-  roztwór wodny z chlorkiem polialuminium – środek koagulacyjno/flokulacyjny dopuszczony do współdziałania i łączenia  z HydroSan.  Skutecznie wiąże  szerokie spektrum zanieczyszczeń (koloidów) na dużych długołańcuchowych kłaczkach, co pozwala na efektywny proces filtracji na tradycyjnych złożach piaskowych.

Planowane zapotrzebowanie:  90 litrów w roku 2021

Wszystkie w/w substytuty muszą posiadać pozytywną opinię  Państwowego Zakładu Higieny oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Cz.B*

Środków chemicznych do uzdatniania wody oraz środków do mycia i dezynfekcji powierzchni basenowej

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy niżej wymienionych substancji:

1. Kwas siarkowy 96 %

Planowane zapotrzebowanie: 2100 kilogramów w roku 2021.

2. Podchloryn sodu stabilizowany w roztworze  (Substancja czynna podchlorynu sodu nie mniejsza niż 150 mg/l, zawartość chloru aktywnego nie mniejsza niż 165 g/l, wymagana zawartość podchlorynu sodu <25%, wymagana zawartość wodorotlenku sodu <2%. Substancja musi zawierać środek sekwestrujący przeciwko inkrustacji pomp i zaworów dozujących.

Planowane zapotrzebowanie: 10000 kilogramów w roku 2021.

3. Siarczan glinu (17% Al2O3) o granulacji w przedziale 0,8 – 4,0 mm

Planowane zapotrzebowanie: 1800 kilogramów w roku 2020.

4. Środek biobójczy zapobiegający rozwojowi grzybów i glonów w wodzie basenowej (substancja czynna - czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu o zawartości min. 36% substancji czynnej - maksymalna dawka cotygodniowa 100 gramów / m3)

Planowane zapotrzebowanie: 200 kilogramów w roku 2021.

5. Preparat  do mycia niecek i plaż basenowych  (koncentrat zawierający kwas chlorowodorowy, kwas solny, kwas fosforowy)

Planowane zapotrzebowanie: 330 kilogramów w roku 2021.

6. Preparat czyszcząco – dezynfekujący powierzchni sanitarnych – (preparat zawierający kwas fosforowy (ortofosforowy ), chlorek benzododecynowy, chlorek miristalkoniowy ) musi posiadać pozwolenie na obrót środkiem biobójczym

Planowane zapotrzebowanie: 360 kilogramów w roku 2021.

7. Kwaśny płynny preparat do czyszczenia sanitariatów - ( preparat zawierający kwas fosforowy, biodegradalne środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji  )

Planowane zapotrzebowanie: 110 kilogramów w roku 2021.

8. Płynny koncentrat do usuwania zabrudzeń pochodzenia organicznego (czyszczenie linii wodnych, basenowych kratek przelewowych) – ( koncentrat zawierający wodorotlenek sodu (zasada sodowa, wodorotlenek sodowy, soda kaustyczna ), propan-2-ol, ( izopropanol, alkohol izopropylowy )

Planowane zapotrzebowanie: 200 kilogramów w roku 2021.

Wszystkie wymienione w części A i B substancje i preparaty powinny posiadać wymagane prawem atesty, karty charakterystyk lub wymagane pozwolenie na obrót na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Jednostkowe wielkości opakowań wszystkich środków nie mogą przekraczać 35 kg brutto

2.3 Przedmiot zamówienia składa się z dwóch wymienionych powyżej części:  A i B.

2.4  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu  dostaw, w szczególności jego zmniejszaniu max. o 50 %  w związku:

-  z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

-  z uwagi na masowe występowanie choroby zakaźnej ludzi ( w szczególności koronawirus /COVID-19, etc. ) mające bezpośredni lub pośredni wpływ na funkcjonowanie GOSiR.

2.5 Przedmiot zamówienia dostarczany będzie częściowo w partiach przez Wykonawcę do:

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim ( GOSiR ) ul. Szkolna 2A, 05-850 Ożarów Mazowiecki  .

Dostawy odbywać się będą raz w miesiącu, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, wysyłanym do Wykonawcy nie później niż 7 dni przed planowanym terminem dostawy.

Zamawiający, każdorazowo w swoim zapotrzebowaniu, określi: ilość, rodzaj, termin dostawy, przekazując zamówienie telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

2.6 Koszty transportu należy zawrzeć w cenie ofertowej Wykonawcy.

Dostawy, każdorazowy rozładunek i wniesienie środków chemicznych do miejsc wskazanych przez pracownika Zamawiającego, odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.7 Środki chemiczne winny być dostarczane w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

2.8 Na każdym opakowaniu winna być umieszczona oryginalna etykieta z opisem w języku polskim.

2.9 Zamawiający wymaga, aby każdy z oferowanych produktów posiadał atest higieniczny Państwowego  Zakładu Higieny na dopuszczenie do obrotu na terytorium polskim oraz kartę charakterystyki     produktu.

2.10 W okresie realizacji umowy dostarczane środki chemiczne winny posiadać aktualne wymagane prawem atesty, certyfikaty, karty charakterystyki.

2.11 Opakowania po środkach chemicznych do utylizacji lub ponownego wykorzystywania odbiera od Zamawiającego i zagospodarowuje Wykonawca.

2.12 Wymagany termin ważności/przydatności  wszystkich substancji, stanowiących przedmiot zamówienia: min. 3 m-ce od daty każdorazowej dostawy ( 2 m-ce dla podchlorynu  sodu ) .

2.13 Transport  niebezpiecznych środków chemicznych ( w tym min. podchlorynu  sodu ) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz jego rozładunek musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 169 ),  a  w  sprawach nieuregulowanych tą ustawą stosuje się Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

2.14 UWAGA: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane i dostarczane środki chemiczne podczas stosowania w GOSiR w Ożarowie Mazowieckim, zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływały negatywnie na:

-zdrowie osób korzystających z basenów;

-środowisko naturalne;

-urządzenia kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia oraz preparaty stosowane w procesach jej oczyszczania i dezynfekcji;

-urządzenia i elementy wyposażenia basenów kąpielowych i pomieszczeń sanitarno -higienicznych;

-materiały wykończeniowe i wyroby stosowane w budownictwie;

-urządzenia stosowane w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz grzewczych

2.15 Woda basenowa musi spełniać wymogi fizyczno-chemiczne oraz bakteriologiczne, tym samym środki chemiczne muszą uzdatniać wodę w taki sposób aby spełniała ona określone parametry wymagań podanych w:

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

2.16 Informacje dotyczące zastosowania wyrobów, materiałów i technologii równoważnych.

2.16.1 Wymienione w jakiejkolwiek części opisu przedmiotu zamówienia, zwanego dalej - OPZ  : nazwy własne, marki wyrobów, materiałów, technologii nie są obligatoryjne dla wykonawców.

Wykonawca ma prawo do zaoferowania innych wyrobów, materiałów, technologii  pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych co najmniej identycznych z parametrami określonymi w OPZ.

Jeżeli OPZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, wyrobów i technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, w tym w szczególności podane zostały - nazwa własna materiału, wyrobu czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe, określające standardy, wygląd  oraz wymagania techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy są tylko w sytuacjach, gdy zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie - " lub równoważny"

Zastosowane przez Wykonawcę  materiały, wyroby i rozwiązania równoważne, muszą być co najmniej:

- o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki ( wyroby ) ,

- o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,

- spełniać: te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p. poż,

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie ( atesty i aprobaty

techniczne ).

Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że proponowany materiał, wyrób, technologia lub

rozwiązanie jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc.

potwierdzające równoważność.

2.17 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, polegających na dodatkowych dostawach, których celem jest zwiększenie bieżących dostaw, stanowiących niniejsze zamówienie podstawowe

na część A, B:

- Wartość zamówienia, o którym mowa powyżej może wynieść maksymalnie do 50% wartości

zamówienia podstawowego na część A, B,

- Warunki na jakich zostanie udzielone powyższe zamówienie – będą zgodne z przedmiotem zamówienia

podstawowego.

2.18 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.19 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# 3. Termin wykonania zamówienia.

3.1 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy cz. A oraz cz. B):

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi od daty podpisania umowy

b) zakończenie przedmiotu umowy w terminie do 31.12.2021 r.

3.2 Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej

umowy odnośnie wydłużenia terminu realizacji:

1. Z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub

zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

2. Z uwagi na masowe występowanie choroby zakaźnej ludzi ( w szczególności koronawirus /COVID-19, etc. ) mające bezpośredni lub pośredni wpływ na terminową realizację niniejszego zadania.

3. Z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Zmiana terminu realizacji zamówienia wynikająca z ewentualnych powyższych przesłanek zostanie

wprowadzona w formie aneksu do umowy.

# 4. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zostanie wybrany w postępowaniu prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego na podstawie  przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą,

# 5. Opis sposobu przygotowania oferty.

5.1 Oferta powinna zawierać  wypełniony i podpisany formularz oferty.

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszalnym opakowaniu z napisem:

„Oferta na sukcesywną dostawę środków chemicznych do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim na rok 2021, GOSiR.01.2021”

na cz. ……………. *

*( A, i/lub B - wskazać której/ch części dotyczy)

oraz nazwą, dokładnym adresem wykonawcy i ewentualnymi numerami telefonów do wykonawcy

(dopuszcza się odcisk pieczęci).

Zamawiający wymaga, aby każda korespondencja związana z postępowaniem była kierowana wyłącznie

na adres Zamawiającego i była opatrzona znakiem postępowania tj. GOSiR.01.2021 na cz. ………...

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu

zamówienia jest z ramienia:

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim

–  Stanisław Traczyk

(wyjaśnienia w sprawie procedury przetargowej oraz wszelkie sprawy techniczne wykonania

przedmiotu zamówienia):

email: straczyk210@gmail.com

# 6. Warunki zawarcia umowy.

Umowa na część A i B, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą jest załącznikiem do niniejszego OPZ.

Zamawiający wymaga zawarcia umowy o przedstawionej treści i na przedstawionych warunkach.

Zamawiający wymaga także od wybranego wykonawcy podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego

i w  terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie wykonawcy

może ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania

obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

Wszelkie zmiany do umowy na część A i B wprowadzone zostaną na podstawie aneksu do umowy.

# 7.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty,

# sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował niżej podanym kryterium i jego

wagą:

* ( dotyczy cz. A oraz cz. B)

Cena – waga kryterium – 100 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna  100 punktów, a każdej następnej ofercie przyporządkowana

zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór:

najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Wartość punktowa ceny    =   -----------------------------------------------------   x  100

cena badanej oferty

Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na cz. A, B spośród nie odrzuconych ofert na podstawie kryterium: ceny

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta na cz. A, B z największą ilością punktów przyznanych

w kryterium ceny.

# 8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Wykonawcy obliczają cenę/y ofertową/e na podstawie własnej kalkulacji, zawierając je w cenniku- zestawieniu ofertowym kosztów przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do oferty.

Do obliczonej/ych cen/y ofertowej/ych na część A, B wykonawca dodaje podatek VAT wg obowiązujących stawek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług należy do obowiązków wykonawcy

Oferta złożona przez Wykonawcę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku   podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty  dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć  zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając taką ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór  oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę  (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz  wskazuje ich wartość bez kwoty podatku – tj. kwotę netto

Na cenę/y przedmiotu zamówienia na część A, B powinny składać się wszystkie elementy opisane w OPZ.

Całkowita/e cena/y ofertowa/e cz. A, B powinna/y obejmować wszystkie koszty wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

Zaoferowana/e cena/y ofertowa/e brutto na cz. A, B będzie/ą ceną/mi  ryczałtowa/mi i nie może/mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j.) w art. 632 określa ten rodzaj wynagrodzenia następująco: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac.”)

Tak wyliczona/e cena/y z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie.

Cena/y brutto na cz. A, B muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Całkowita/e cena/y ofertowa/e brutto na cz. A, B  będą brane pod  uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek rabatów i upustów po obliczeniu ceny ofertowej

brutto na cz. A, B.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

# 9. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą w niniejszym postępowaniu przez okres 30 dni, licząc od dnia

składania ofert.

# 10. Postanowienia końcowe.

Postępowanie niniejsze, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2018. 419.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,  że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. ( w uzasadnionym wypadku zastrzeżenie należy dołączyć do oferty ).

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. (Art.8 ust.3 ustawy Pzp )

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli wystąpią przesłanki

wynikające z treści art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców.

# https://gosir.ozarow-mazowiecki.pl

----------------------------------------------------------------*GOSiR*-----------------------------------------------------------