CZĘŚĆ A

Substytuty niezbędne do uzdatniania wody basenowej w  technologii WAPOTEC®SYSTEM

| Lp. | Opis wymaganych substytutów przez Zamawiającego | Opis zaoferowanych substytutów/ (nazwa) | Ilość (litry) | Cena jednostkowa brutto/ 1 litr | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f = d x e |
| 1. | # HydroSan lub równoważny |  | 1450 |  |  |
| 2. | HydroXan - Tetrachlorodekaoksid # lub równoważny |  | 540 |  |  |
| 3. | WapoFloc lub równoważny |  | 90 |  |  |
| 4. RAZEM (KWOTA BRUTTO) |  |  |  |  |  |

Kwotę z poz. Nr 4 “RAZEM” należy wpisać do druku oferty w pkt. 1.1

Będzie ona brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Słownie (razem kwota brutto) :

(…………………………………………………………………..……………………………… brutto złotych)

Miejscowość i data ............................................................

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) ......................................................................

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) .....................................................................

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu

CZĘŚĆ B

Środki chemiczne do uzdatniania wody oraz środków do mycia i dezynfekcji powierzchni basenowej

| Lp. | Opis wymaganych przez Zamawiającego środków chemicznych | Opis zaoferowanych środków chemicznych/ nazwa | Ilość ( kg ) | Cena jednostkowa brutto/ 1 kg | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f = d x e |
| 1. | Kwas siarkowy 96 % |  | 2100 |  |  |
| 2. | Podchloryn sodu stabilizowany w roztworze (Substancja czynna podchlorynu sodu nie mniejsza niż 150 mg/l, zawartość chloru aktywnego nie mniejsza niż 165 g/l, wymagana zawartość podchlorynu sodu <25%, wymagana zawartość wodorotlenku sodu <2%. Substancja musi zawierać środek sekwestrujący przeciwko inkrustacji pomp i zaworów dozujących.) |  | 10000 |  |  |
| 3. | Siarczan glinu (17% Al2O3) o granulacji w przedziale 0,8 – 4,0 mm |  | 1800 |  |  |
| 4. | Środek biobójczy zapobiegający rozwojowi grzybów i glonów w wodzie basenowej (substancja czynna - czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu o zawartości min. 36% substancji czynnej - maksymalna dawka cotygodniowa 100 gramów / m3) |  | 200 |  |  |
| 5. | # Preparat do mycia niecek i plaż basenowych (koncentrat zawierający kwas chlorowodorowy, kwas solny, kwas fosforowy) |  | 330 |  |  |
| 6. | Preparat czyszcząco – dezynfekujący powierzchni sanitarnych (preparat zawierający kwas fosforowy (ortofosforowy ), chlorek benzododecynowy, chlorek miristalkoniowy ) |  | 360 |  |  |
| 7. | Kwaśny płynny preparat do czyszczenia sanitariatów ( preparat zawierający kwas fosforowy, biodegradalne środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji ) |  | 110 |  |  |
| 8. | Płynny koncentrat do usuwania zabrudzeń pochodzenia organicznego ( koncentrat zawierający wodorotlenek sodu (zasada sodowa, wodorotlenek sodowy, soda kaustyczna ), propan-2-ol, ( izopropanol, alkohol izopropylowy ) |  | 200 |  |  |
| 9. RAZEM (KWOTA BRUTTO) |  |  |  |  |  |

Kwotę z poz. Nr 9 “RAZEM” należy wpisać do druku oferty w pkt. 1.2

Będzie ona brana pod uwagę przez Zamawiającego  przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Słownie (razem kwota brutto) :

(…………………………………………………………………..……………………………… brutto złotych)

Miejscowość i data ............................................................

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) ......................................................................

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) .....................................................................

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu